表7  道路照明隐蔽工程检查验收记录

| 工程名称 |  | 施工日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽工程内容 |  |
| 图号或者桩号 |  |
| 施 工 人 员 |  | 检验日期 | 年 月 日 |
| 施工部位示意图： |
| 验收意见 |  | 检查人员签字 |  | 核定意见 | 监理工程师： 年 月 日 |

说明：1.电缆、暗敷管、灯杆基础、配电箱（柜）基础、工作井及接地装置等隐蔽敷设施工必须在施工隐蔽之前进行。

2.示意图包括平面图和断面图，表中位置不够用时可另附图。

表8  道路照明工程材料、设备合格证检验记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 生产厂家 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 检查综合评价 | 共检查 项材料，其中：有合格证 项，没有合格证 项 |
| 施 工 单 位 | 质检员： | 检查人员签字 |  | 核定意见 | 监理工程师： 年 月 日 |
|  | 材料员： |  |  |  |  |

注：1、必须提供合格证的材料(复印件无效)如下：灯杆、灯具 、光源电器、.配电箱(柜)、电线电缆、金属钢材等材料设备。

2、所有材料合格证按以上排列顺序粘贴起来存档备查。

表9-1  道路照明现场测量报告表

| 工程名称： |
| --- |
| 测量单位 |  | 测试 路段 |  | 道路 等级 |  |
| 道 路 条 件 | 道路形式① |  | 人行道宽度 | m |
|  | 路面总宽度② | m | 中间分隔带宽度 | m |
|  | 机动车车行道宽度 | m | 两侧分隔带宽度 | M |
|  | 非机动车车行道宽度③ | m | 路面材料④ |  |
| 光 源 | 已运行小时数 | h | 灯 具 布 置 | 排列方式 | 单侧布置 |
|  |  |  |  |  | 中心对称 |
|  | 功率/数量 | 1 |  |  |  | 双侧对称 |
|  |  | 2 |  |  |  | 双侧交错 |
| 灯 具 | 种类⑤ |  |  | 安装高度 | 车行道侧 m |
|  | 防护等级(IP) |  |  |  | 人行道侧 m |
|  | 安装的光源 数量和功率 | 1 |  |  | 灯杆间距(同一侧) | m |
|  |  | 2 |  |  | 仰角 | 车行道侧 度 |
|  | 型号规格 | 1 |  |  |  | 人行道侧 度 |
|  |  | 2 |  |  | 悬挑(从路缘算起) | m |
| 环境明暗程度⑥ |  |  | 臂长(从灯杆算起) | m |
| 环境比(SR) |  | 测量时电压 | V |
| 机动 车车 行道 设计 数据 | 路面平均照度Eav | lx | 机动 车车 行道 照明 测试 结果 | 路面最大水平照度Emax | lx |
|  | 水平照度均匀度UE |  |  | 路面最小水平照度Emin | lx |
|  | 路面平均亮度Lav | cd/m2 |  | 路面平均水平照度Eav | lx |
|  | 路面亮度总均匀度Uo |  |  | 水平照度均匀度UE |  |
|  | 路面亮度纵向均匀度UL |  |  | 路面平均亮度Lav | cd/m2 |
| 机动车车行道照明功率密度(LPD)⑦ | W/m2 |  | 路面亮度总均匀度Uo |  |
| 非机动车车行道照明功率密度(LPD) | W/m2 |  | 路面亮度纵向均匀度UL |  |
| 测量仪器 |  | 测量人员 |  |

表9-2  道路断面和灯具布置简图

图中位置不够用，可另附图绘画

测点布置与等照度曲线图

| 图中位置不够用，可另附图绘画 |
| --- |
| 测量时间 | 年 月 日 时 | 天气情况 | 晴天： 阴天： 温度： 度， 风力： 级 |

说明：①道路形式是指单幅路(一块板)、双幅路(二块板)、……；

②路面总宽度包括机动车车行道、非机动车车行道、分隔带、人行道宽度；

③若系单幅路，机动车与非机动车混合行驶，非机动车道包含在机动车道内，不填非机动车道宽度；

④路面材料系指混凝土路面或沥青路面；

⑤灯具种类系指截光型、半截光型、非截光型；

⑥环境明亮程度分别填写“明亮”、“中等”或“暗”，环境比(SR)最小值：0.5；

⑦照明功率密度(LPD)为单位路面面积上的照明安装功率，单位为W/m2；

⑧天气情况请记录是晴天、还是阴天，当时的气温摄氏多少度；

表10  道路照明工程技术资料检查评分表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 检验日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 检查资料项目 | 标准分 | 验收评定意见 | 得分 |
| 1 | 工程施工合同（含协议或招投标文件） | 5 |  |  |
| 2 | 设计施工图纸规范、齐全 | 10 |  |  |
| 3 | 创优计划和施工组织设计 | 10 |  |  |
| 4 | 设计变更通知单、治商记录齐全 | 10 |  |  |
| 5 | 施工日志编写详细、正确、清楚 | 10 |  |  |
| 6 | 《规程》规定质量检验表（表1～10）正确齐全 | 20 |  |  |
| 7 | 质量事故、安全事故报告资料 | 5 |  |  |
| 8 | 工程竣工图纸规范、齐全 | 20 |  |  |
| 9 | 工程竣工验收、报批文件资料齐全 | 5 |  |  |
| 10 | 能反映工程特点、科技含量、施工质量水平的照片和VCD片 | 5 |  |  |
| 11 | 总分 | 100 |  |  |
| 检查人员签字 |  | 评定意见 | 年 月 日 |

注：1、本评分表评定分达95分及以上为优良、90分及以上为合格、90分以下为不合格。

2、工程技术资料达不到95分及以上、有质量、安全事故均不能申报优质示范工程。